|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przyłącza kanalizacyjne dla miejscowości CHMIELÓW (bez przyłączy na tranzycie) |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | CHMIELÓW |
| INWESTOR | : | Gmina Nowa Dęba |
| ADRES INWESTORA | : | Nowa Dęba |
| BRANŻA | : | SANITARNA |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| Poziom cen | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZYKANALIKI - PVC DN 160mm |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 3.420 | km | 3.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.420 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 3693.600 | m2 | 3693.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3693.600 |
| 3 d.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 554.040 | m3 | 554.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 554.040 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  | 410.400 | m2 | 410.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 410.400 |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 61.560 | m3 | 61.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.560 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 |  |  |
|  |  | 30.780 | m3 | 30.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.780 |
| 7 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 1930 | szt. | 1930.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1930.000 |
| 8 d.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g |  |  |
|  |  | 130 | m-g | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 9 d.1.1 | KNR AT-11 0104-06 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 |  |  |
|  |  | 4377.600 | m3 | 4377.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4377.600 |
| 10 d.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 4377.600 | m3 | 4377.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4377.600 |
| 11 d.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 2950 | m2 | 2950.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2950.000 |
| 12 d.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 |  |  |
|  |  | 2950 | m2 | 2950.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2950.000 |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 77.624 | m3 | 77.624 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.624 |
| 14 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury klasy N) | m |  |  |
|  |  | 2521 | m | 2521.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2521.000 |
| 15 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury klasy S) | m |  |  |
|  |  | 919 | m | 919.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 919.000 |
| 1.3 | Rury ochronne PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |
| 16 d.1.3 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m |  |  |
|  |  | 477.000 | m | 477.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 477.000 |
| 17 d.1.3 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 194 | szt. | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 1.4 | Rury ochronne - Zbliżenia do studni kopanych |  |  |  |  |
| 18 d.1.4 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 19 d.1.4 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.5 | Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |
| 20 d.1.5 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. |  |  |
|  |  | 7 | kpl. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 21 d.1.5 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1.260 | m3 | 1.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.260 |
| 22 d.1.5 | KNNR 5 0705-01 | Ułóżenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRZYKANALIKI - PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 3.420 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 3693.600 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 | 554.040 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 410.400 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 61.560 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-21 0101-04 analogia | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjęto 5% objętośćci humusu Krotność=0,05 | m3 | 30.780 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 1930 |  |  |
| 8 d.1.1 | analiza indywidualna | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 130 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR AT-11 0104-06 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" | m3 | 4377.600 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 | m3 | 4377.600 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 2950 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. | m2 | 2950 |  |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 77.624 |  |  |
| 14 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury klasy N) | m | 2521 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (rury klasy S) | m | 919 |  |  |
| 1.3 | Rury ochronne PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |
| 16 d.1.3 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m | 477.000 |  |  |
| 17 d.1.3 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. | 194 |  |  |
| 1.4 | Rury ochronne - Zbliżenia do studni kopanych |  |  |  |  |  |
| 18 d.1.4 | KNNR 4 1009-13 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm - Rury ochronne | m | 24 |  |  |
| 19 d.1.4 | KNR 2-19 0122-05 analogia | Zamknięcie i uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm | szt. | 2 |  |  |
| 1.5 | Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |
| 20 d.1.5 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 7 |  |  |
| 21 d.1.5 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 1.260 |  |  |
| 22 d.1.5 | KNNR 5 0705-01 | Ułóżenie rur osłonowych, o średnicy 110mm (rury ochronne AROTA) | m | 7 |  |  |

PRZYKANALIKI Z 29-05-06

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM |
| --- | --- |
| RAZEM |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |
| RAZEM |  |
| Zysk [Z] |  |
| RAZEM |  |
| VAT [V] |  |
| RAZEM |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Rury ochronne PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Rury ochronne - Zbliżenia do studni kopanych |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRZYKANALIKI - PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1 - 12 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 13 - 15 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 16 - 17 | Rury ochronne PE - Skrzyżowania z gazem |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 18 - 19 | Rury ochronne - Zbliżenia do studni kopanych |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 20 - 22 | Rury ochronne typu AROT - Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 22 | PRZYKANALIKI - PVC DN 160mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 13391.3245 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane śr. 16-18 c | mm3 | 0.0700 |  |  |
| 2. | drut stalowy okrągły miękki śr.5 mm | kg | 56.0000 |  |  |
| 3. | igłofiltry (igły) | szt | 196.8600 |  |  |
| 4. | kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr. 200 mm | m | 96.5000 |  |  |
| 5. | koryto drewniane | szt | 1.4000 |  |  |
| 6. | krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II | m3 | 0.1400 |  |  |
| 7. | Manszetu uszczelniający | szt | 196.0000 |  |  |
| 8. | nasiona traw | kg | 35.4000 |  |  |
| 9. | Pianka poliuretanowa | szt | 98.0000 |  |  |
| 10. | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 96.2385 |  |  |
| 11. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasy N (SDR41 S20), o średnicy 160x4,0 mm | m | 2571.4200 |  |  |
| 12. | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, klasy S (SDR34 S16,7) o średnicy 160x4,7 mm | m | 937.3800 |  |  |
| 13. | rury AROTA | m | 7.2800 |  |  |
| 14. | rury z polietylenu PE SDR 17 o śr. 315x18,7mm | m | 511.0200 |  |  |
| 15. | słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów | m3 | 0.3762 |  |  |
| 16. | śruby M 16 z nakrętkami | kg | 772.0000 |  |  |
| 17. | wąż gumowy śr. 50 mm | m | 386.0000 |  |  |
| 18. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciągnik siodłowy z naczepą 16t | m-g | 29.5590 |  |  |
| 2. | koparka gąsienicowa 0,60 m3 | m-g | 330.5088 |  |  |
| 3. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) | m-g | 395.7350 |  |  |
| 4. | obudowa wykopu "PODLASIE 2" | m-g | 916.2317 |  |  |
| 5. | pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h | m-g | 130.0000 |  |  |
| 6. | pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m-g | 386.0000 |  |  |
| 7. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 18.9480 |  |  |
| 8. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 9.0493 |  |  |
| 9. | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 433.8520 |  |  |
| 10. | spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) | m-g | 22.1616 |  |  |
| 11. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 8.4953 |  |  |
| 12. | Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydajności 100 m3/h | m-g | 399.2115 |  |  |
| 13. | żuraw samochodowy | m-g | 31.7122 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: