Gmina Nowa Dęba

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania:

“Remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej          w Nowej Dębie – etap II”

- Zamawiający:

Nazwa:    Gmina Nowa Dęba

Adres:      39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3

II.   Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej          w Nowej Dębie – etap II obejmujący zmianę elementów konstrukcyjnych.

Zakres robót:

Remont obejmuje wykonanie II etapu remontu trybun tj. drugiej połowy strony zachodniej trybun oraz korony na całej długości trybun z murem oporowym od strony wschodniej.

Informacja dotycząca rozwiązania architektonicznego:

Sektor o wymiarach 12,65 m x 3,48 m posiadający 5 rzędów siedzeń. Do siedzeń z każdej strony prowadzą schody o szerokości 1,50 m (7 stopni). Siedziska z tworzywa poliamidowego bez oparcia.

Opis robót:

- Trybuny zaprojektowano jako płytę żelbetową schodkową o grubości 10 cm wylewaną na mokro z betonu B 30 zbrojoną prętami Ø 8 co 15 cm ze stali 34GS. Pręty rozdzielcze Ø 6 co 20 cm ze stali St0S. Beton mrozoodporny, wodoszczelny.

- Schody żelbetowe – grubość 12 cm wylewane na mokro z betonu B 30 zbrojone prętami Ø 8 co 15 cm. Pręty rozdzielcze Ø 6 co 25 cm. Beton mrozoodporny, wodoszczelny.

- Dylatacje – grubości 1 cm zaprojektowano pomiędzy każdą płytą schodów,         a płytą trybun. Należy je wypełnić masą plastyczną.

- Murek oporowy – dla zabezpieczenia korony trybun od strony wschodniej należy wykonać murek oporowy w miejscu pierwszego schodka od strony wschodniej trybuny identycznie jak murek oporowy przy płycie dolnej trybuny (wysokość łączna 140 cm tj. głębokość posadowienia 140 cm od poziomu górnej płyty trybuny czyli 100 cm pod powierzchnią 1-go od góry schodka trybuny).

- Balustrada – przegroda oddzielająca strefę gości – tylko w zakresie objętym tym etapem tj. BL-2 – szt.1; BL-3 – 1 szt.; BL-4 – 1 szt.

Zakres robót określony niniejszym postępowaniem nie obejmuje robót korony trybun, robót rozbiórkowych, wywozu gruzu, wykonania studni chłonnych, wywozu nadmiaru ziemi, montażu siedzisk. Roboty te zostaną wykonane we własnym zakresie przez inwestora.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz projekt techniczny dostępny dla wykonawców 
w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy (pok. 111).

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się wykonywania zamówień uzupełniających.

VI.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:  28 lipca 2006 r.

VIII.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.

- Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby).

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- że zapoznał się z warunkami specyfikacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem i dokonania pomiaru sektorów, gdzie prowadzone będą roboty objęte przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z ich wykonaniem oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Należy załączyć stosowne oświadczenie.

Uwaga!

      - Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót stosować wyłącznie pełnowartościowe materiały dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

      - Do protokołu odbioru robót należy dołączyć certyfikaty i atesty użytych materiałów.

      - Umowa na wykonanie zakresu robót objętego przetargiem spisana będzie przy udziale trzech stron tj. Gminy, SOSiR – u i Wykonawcy.

X.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.

Adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Fax:     (0 – 15)  846 - 51 – 37

E-mail:  zamowienia@nowadeba.npl.pl

XI.  Do porozumiewania z wykonawcami uprawnieni są:

- Andrzej Kołomycew  -  tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 314.

- Marzenna Bogdan  – tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 111  -  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przedmiarów, technologii itp.

- Julian Zięba – SOSiR – tel. 0-15 846 – 35 – 32

XII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą:   30  dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych”       z dnia 29.01.2004 r.

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym;

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie 
z przedstawionym powyżej wykazem (pkt. IX niniejszej SIWZ);

4.  Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie.

5. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić        w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

8. Koperty powinny być oznaczone następująco:

- koperta zewnętrzna:

- “Oferta na:   Remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej            w Nowej Dębie – etap II”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- “UWAGA: nie otwierać przed  26.06.2006 r. godz. 11:05.

- koperta wewnętrzna:

- “Oferta na przetarg:    Remont trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Nowej Dębie – etap II”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Oferenta

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca także pokryje koszty obejrzenia terenu prac.

XV.  Miejsce oraz termin składania ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 102 (Sekretariat Urzędu) do dnia  26 czerwca 2006 r.  do godz. 11:00.

## XVI. Otwarcie i badanie ofert:

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu 26 czerwca 2006r.  o godz. 11:05.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.

- Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony art. 87 i 88 ustawy.

  - Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.

  - Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden  z warunków z art. 93, ust.1 ustawy.

  - Opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punkcie XXI niniejszej SIWZ.

XXI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena     -   100 %

XXII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

XXIII. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto.

XXIV. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w formie protestu odwołania oraz skargi do sądu zgodnie z art. 179 – 198 ustawy.