Gmina Nowa Dęba

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania:

“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów”

- Zamawiający:

Nazwa:    Gmina Nowa Dęba

Adres:      39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3

II.   Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów.

Zakres robót obejmuje:

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 23 397 mb z rurociągów PVC           o średnicy od 160 – 315 mm;

- Sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości 1 023 mb z rurociągów PE             o średnicach od 90 - 110 mm;

- Przykanaliki – ok. 3 420 mb z rurociągów  Ø 160 i Ø 200 mm;

- Pompownie ścieków z ich zasilaniem energetycznym – 3 szt. (ok. 460 szt.)

- Obsługę geodezyjną budowy (tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do  niniejszej  specyfikacji  oraz  projekt  techniczny  dostępny  dla  wykonawców

w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy (pok. 110).

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się wykonywania zamówień uzupełniających.

VI.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:   15.12.2007 r.

VIII.Opis warunków udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy otrzymają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego.

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.

- Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby).

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów,             w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów                       potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

  - wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;

  - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania          zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  - stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Ponadto wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego w wersji uproszczonej lub szczegółowej opracowany na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ, harmonogramu robót oraz kopii wpłaty wadium.

Harmonogram robót musi uwzględniać wymagania odnośnie terminów i zaawansowania robót, a także podział robót na takie elementy, które umożliwiać będą sukcesywną realizację faktur częściowych za wykonane roboty.

Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości zadania.

4. Wykonawca musi spełniać warunek, że zakończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat, jako główny wykonawca, co najmniej 2 zadania o podobnym charakterze tj. budowa kanalizacji sanitarnej  w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym,             o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł każde.

Należy sporządzić stosowny wykaz.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem, gdzie prowadzone będą roboty objęte przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z ich wykonaniem oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Należy załączyć stosowne oświadczenie.

X.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.

Adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Fax:     (0 – 15)  846 - 51 – 37

E-mail:  zamowienia@nowadeba.npl.pl

XI.  Do porozumiewania z wykonawcami uprawnieni są:

- Andrzej Kołomycew  -  tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 303.

- Wanda Kopeć  – tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 110  -  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przedmiarów, technologii itp.

XII. Wymagania dotyczące wadium:

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 31 lipca 2006 r. do godz. 10:00 w wybranej przez siebie formie dopuszczonej ustawą „Prawo zamówień publicznych”

- Wadium należy wnieść pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba - pok. 206.

- W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach:  82 9434 1083 2003 1300 0101 0007.

XIII. Termin związania ofertą:   30  dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych”       z dnia 29.01.2004 r.

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym;

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie 
z przedstawionym powyżej wykazem (pkt. IX niniejszej SIWZ);

4.  Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie.

5. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić        w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

8. Koperty powinny być oznaczone następująco:

- koperta zewnętrzna:

- “Oferta na:  Budowę sieci  kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chmielów”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- “UWAGA: nie otwierać przed 31.07.2006 r. godz. 11:05.

- koperta wewnętrzna:

- “Oferta na przetarg: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i ich zasilaniem energetycznym             w miejscowości Chmielów”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Oferenta

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca także pokryje koszty obejrzenia terenu prac.

XV.  Miejsce oraz termin składania ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 102 (Sekretariat Urzędu) do dnia  31 lipca 2006 r.  do godz. 11:00

## XVI. Otwarcie i badanie ofert:

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu  31 lipca 2006 r.     o godz. 11:05.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.

- Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony art. 87 i 88 ustawy.

  - Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.

  - Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden  z warunków z art. 93 ustawy.

  - Opis sposobu obliczenia ceny:

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest:

  - wizja lokalna wykonawcy na terenie przewidzianym do realizacji zamówienia;

  - opis przedmiotu zamówienia w postaci projektu technicznego;

  - zakres czynności i obowiązków wynikających z norm i przepisów branżowych oraz przewidzianych w projekcie umowy;

- Cena ofertowa musi zawierać koszty wszelkich nakładów niezbędnych do zrealizowania i przekazania Zamawiającemu sieci kanalizacji sanitarnej          z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym       w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do oczyszczalni ścieków             w Nowej Dębie w zakresie określonym zamówieniem.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów          opisanych w punkcie XXI niniejszej SIWZ.

XXI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena     -   100 %

  - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wybranej przez siebie formie dopuszczonej ustawą w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

XXIII.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w formie protestu,   odwołania oraz skargi do sądu zgodnie z art. 179 – 198 ustawy.