Gmina Nowa Dęba

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania:

“Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
w Cyganach”

- Zamawiający:

Nazwa:    Gmina Nowa Dęba

Adres:      39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3

II.   Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cyganach.

Zakres robót:

- Wypełnienie istniejącego kanału c.o. betonem B 10;

- Odgrzybienie podłoża;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej, przeciwdźwiękowej;

- Wykonanie warstwy wyrównawczej

- Wykonanie podłogi LINODUR SPORT;

- Wymiana centralnego ogrzewania – demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji (rurociągi z rur polipropylenowej, grzejniki stalowe 2-płytowe, zawory grzejnikowe – głowica termostatyczna)

- Roboty malarskie (ściany, sufit, konstrukcja kratowa);

- Wymiana lamp oświetleniowych.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3           i 3.1 do niniejszej specyfikacji oraz projekt techniczny dostępny dla wykonawców 
w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy (pok. 111).

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się wykonywania zamówień uzupełniających.

VI.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:  15 października 2006 r.

VIII.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.

- Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby).

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- że zapoznał się z warunkami specyfikacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem, gdzie prowadzone będą roboty objęte przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z ich wykonaniem oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Należy załączyć stosowne oświadczenie.

Uwaga!

      - Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót stosować wyłącznie pełnowartościowe materiały dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

      - Do protokołu odbioru robót należy dołączyć certyfikaty i atesty użytych materiałów.

      - Umowa na wykonanie zakresu robót objętego przetargiem spisana będzie przy udziale trzech stron: Gminy, Zespołu Szkół w Cyganach i Wykonawcy.

X.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.

Adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Fax:     (0 – 15)  846 - 51 – 37

E-mail:  zamowienia@nowadeba.npl.pl

XI.  Do porozumiewania z wykonawcami uprawnieni są:

- Andrzej Kołomycew  -  tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 314.

- Aleksander Mokrzycki  – tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 216  -  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, przedmiarów, technologii itp.

XII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą:   30  dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych”       z dnia 29.01.2004 r.

- Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym;

- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie 
z przedstawionym powyżej wykazem (pkt. IX niniejszej SIWZ);

4.  Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie.

5. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić        w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

8. Koperty powinny być oznaczone następująco:

- koperta zewnętrzna:

- “Oferta na:   Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cyganach”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- “UWAGA: nie otwierać przed  30.08.2006 r. godz. 11:05.

- koperta wewnętrzna:

- “Oferta na przetarg:  Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cyganach   ”

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Oferenta

- Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

- Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca także pokryje koszty obejrzenia terenu prac.

XV.  Miejsce oraz termin składania ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 102 (Sekretariat Urzędu) do dnia  30 sierpnia 2006 r.  do godz. 11:00.

## XVI. Otwarcie i badanie ofert:

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu 30 sierpnia 2006r.  o godz. 11:05.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.

- Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony art. 87 i 88 ustawy.

  - Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.

  - Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden  z warunków z art. 93, ust.1 ustawy.

  - Opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punkcie XXI niniejszej SIWZ.

XXI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena     -   100 %

XXII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

XXIII. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto.

XXIV. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w formie protestu odwołania oraz skargi do sądu zgodnie z art. 179 – 198 ustawy.